Okruhy ke zkoušce z PAŘ3 LS 2011/2012

- Základní pojmy z hydrauliky a elektrohydrauliky, porozumění hydraulickým a elektrohydraulickým výkresům, interpretace funkce obvodu podle daného zapojení, základní komponenty a tvorba schémat v prostředí FluidSimHydraulics.

- Přehled manipulačních systémů, třídění, základní typy, vysvětlení - konstrukce, funkce, aplikační oblasti.

- Manipulační pracoviště s elektrickým lineárním motorem v laboratoři 109 popis komponent, funkce jednotlivých komponent i celku, způsob konfigurace jednotlivých os, způsob programování celé sestavy za účelem koordinace pohybů jednotlivých os pro splnění zadané úlohy Pick&Place.

- Pneumatické motory běžné i speciální. Třídění, konstrukční provedení, funkce, aplikační oblasti jednotlivých typů.

- Rozvaděče (ventily) - symbolika, třídění a konstrukční řešení. Aplikace v pneumatických obvodech.

- Ventilové a instalační terminály, názvosloví, výrobci, typy, parametry,  koncepce zapojení u firmy Festo (centrální, necentrální, v místě zapojení, hybridní), příklady aplikací v laboratoři a v průmyslu.

- Akční členy v regulačním obvodu, v blokové schématu, ve schématech měření a regulace (MaR) – ve v7kresech PFD, P&ID. Pohony, regulační orgány. Typy pohonů, charakteristiky, vlastnosti, aplikační oblasti.

- Regulační orgány a armatury, typy, třídění, konstrukční principy, funkce, aplikační oblasti. Typy průtočných charakteristik regulačních ventilů. Kv součinitel. Výpočet regulačních ventilů. Korektory, pozicionéry. Typy regulačních orgánů k procesní technice  v laboratoři 109. Specifikační list regulačního ventilu z okolí atmosférického absorbéru - základní parametry.

- Vakuum v průmyslové automatizaci. Fyzikální základy, pokusy. Stupně- třídy vakua. Výroba vakua. Typy ejektorů, typy přísavek. Příklad aplikace vakua pro úlohy úchopu z manipulační techniky. Jiné způsoby úchopu než vakuové – chapadla, principy, typy.

- Automatizačí přístroje Simatic. PLC Simatic S7. Přehled kategorií a typů PLC, základní charakteristiky, aplikační oblasti. Základní jednotka S7-200 – popis, parametry. Sortiment modulů pro S7-200. STEP7-MicroWin, základní charakteristiky a možnosti, typy programovacích jazyků. Zkušenosti s aplikací PLC Simatic S7-200. Základní jednotka PLC S7-300 – popis, parametry. Programovací prostředí STEP7- vlastnosti, možnosti, programovací jazyky. Konfigurace S7-300.

- PLC firmy Festo, FEC, CEC. Aplikace v laboratoři 109. Programovací prostředí CoDeSys – popis možností, programovací jazyky. Návrh jednoduché aplikace v CoDeSys. Možnosti vizualizace v prostředí CoDeSys.

- Základy bionických systémů – pojmy, přehled. Fluidní sval – princip funkce, konstrukce, základní parametry, výhody a nevýhody, aplikační oblasti v průmyslu, aplikace v laboratoři 109.