Kompilace (sestavení) vytvořeného programu a jeho nahrání do PLC Simatic S7-200

Předpoklad:

- sestavení programu v softwaru STEP 7-Micro/Win a funkční komunikace PC s PLC.

- Zapojte PLC do zdroje.

- Ujistěte se, že PLC je v režimu STOP (program není aktivní).

V Hlavní panelu klikněte na rolovací nabídku PLC a v ní na STOP.

- V Hlavní panelu klikněte na rolovací nabídku PLC a v ní na Compile (Zkompilovat).

Tím přeložíte program do řeči PLC.

- V Hlavní panelu kliknete na rolovací nabídku File (Soubor) a v ní na Download...

Zobrazí se Vám okno Download.

- V zobrazeném okně, klikněte na tlačítko Download.

Tím se program nahraje do PLC.

- Spuštění (aktivaci) nahraného programu v PLC provedete kliknutím na rolovací nabídku PLC a v ní na RUN.